附件：

中药材炮制实验室设备采购清单

| 名称 | 图片 | 基本配置参数 | 采购数量 | 报价价格（含税、元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽排气扇及通风管网系统 |  | 包含排烟罩、烟道、集烟管道、抽风机、通风器等 | 2 |  |
| 真空冷冻干燥机 |  | 1、立式； 2、适合装载外挂瓶物料；瓶装物料和散装类物料； 3、冻干面积0.11m2以上； 4、冷阱温度-60℃； 5、物料托盘200mm4块 | 1 |  |
| 旋转式智能烘干机 |  | 1.层架为不锈钢架，且在9层以上。 2.顶部旋转。 3.网筛。 | 1 |  |
| 切片机 |  | 可切成厚薄均匀的斜片，横片，直片。（可切天麻、丹参等硬物） | 1 |  |
| 中药打粉机 |  | 300g和2000g容量 | 各1个，共2个 |  |
| 水分测定仪 |  | 1.40~180℃； 2.可自动； 3.称重量程120g内； 4.水分含量0.01~100% | 1 |  |
| 药材药品冷藏冷冻冷藏冰箱 |  | 150L | 1 |  |
| 摊晾架 |  | 1、移动式不锈钢架。 2、10只Φ880mm不锈钢摊圆筛。 3、层数：10层。 4、外形尺寸：10x10x16.5cm。 | 1 |  |
| 中药碾药工具 |  | 铁药碾、研钵、纯铜药臼等 | 1 |  |
| 万用电炉 |  | 2000W高温炉子温度可调电加热 | 2 |  |
| 药筛 |  | 10目、20目、40目、60目、100目等不锈钢药筛（或铁丝筛、竹筛、簸箕等）。 | 各1个 |  |
| 分样盛药盘 |  | 尺寸：230*230mm 高度：35mm 材质：白色木质或不锈钢盛药盘、搪瓷盘 | 6 |  |
| 电子温度计湿度计 |  | 尺寸：100*110*21mm 电池：7号电池（内置一节） 固定方式：背部支架及挂孔 材质：耐候材质，不宜变色 | 2 |  |
| 中药称量工具 |  | 精度：0.1g 量程：1000g 材质：不锈钢秤盘 尺寸：120*100*16mm 电池：USB充电/2节电池 | 2 |  |
| 锅 |  | 炒药的无涂层的铁锅、铜锅或不锈钢锅（平底、圆底）、 中药蒸煮锅（陶瓷）、 煎药锅（陶瓷） | 1 |  |
| 红外测温仪 |  | -30~900℃ | 1 |  |

注：图例仅做参考，其图片上内容不为采购标准。