**附件2、2023年农产品质量安全检验检测能力验证兽药残留项目考核不合格名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **回收率（%）** | | **不合格项目** |
| **磺胺间甲氧嘧啶** | **磺胺甲基异噁唑** |
| 四川省食品检验研究院 | 132.5 | 76.2 | 磺胺间甲氧嘧啶 |
| 四川源坤国科质量检验有限公司 | 62.5 | 135.0 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 都江堰市农产品质量安全检测中心 | 58.5 | 66.8 | 磺胺间甲氧嘧啶 |
| 旺苍县农产品质量安全检测中心 | 111.1 | 57.8 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 106.9 | 39.6 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 九寨沟县农产品质量安全检验检测中心 | 97.1 | 57.0 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 资阳市食品药品检验检测中心 | 76.1 | 51.3 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 宜宾市农产品质量检验检测中心 | 81.0 | 57.4 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 绵阳市食品药品检验所 | 85.8 | 122.8 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 成都汇标检测技术有限公司 | 67.6 | 121.1 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 广电计量检测（成都）有限公司 | 71.8 | 130.0 | 磺胺甲基异噁唑 |
| 长宁县产品质量检验检测中心 | 78.1 | 126.3 | 磺胺甲基异噁唑 |