附件1

采购材料、数量及参数要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96孔荧光定量PCR板 | 10块/包，5包/箱 | 箱 | 150 | 1、0.2ml、透明、无裙边； 2、适配罗氏、伯乐等主流荧光定量PCR仪； 3、均一壁厚，有效精确导热； 4、防止污染； 5、无热源、无内毒素、无DNase无RNase。 |
| 2 | RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 40 | 1、简便快捷、最短10min快速完成RNA提取； 2、兼容性强，不仅适用于普通茎叶类样本，同样适用多糖多酚类样本； 3、安全低毒，无需使用β-巯基乙醇、DTT、氯仿、酚等有毒试剂； 4、提取总RNA得率高、纯度好、无蛋白及其他杂质污染，可用于RT-PCR、Real Time RT-PCR、芯片分析、Northern Blot和分子克隆等多种下游实验。 |
| 3 | DNA提取试剂盒 | 200次/盒 | 盒 | 20 | 1、简单快捷：1h内即可获得高质量的基因组DNA； 2、纯度高：获得的DNA可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验； 3、提取得率：提取植物组织100mg时，DNA得量3-30μg。 |
| 4 | 荧光定量PCR(高粘性)封板膜 | 100张/盒，50盒/箱 | 箱 | 3 | 1、适合于荧光定量PCR封板使用，PET材质； 2、反应后封板膜可轻易撕下，无残留，且不对后续实验产生影响； 3、无DNA酶、RNA酶污染及PCR抑制剂； 4、适用于96孔/384孔PCR反应板； 5、透光度:≥90%； 6、耐受温度:-20℃至95℃； 7、产品尺寸:膜实际使用尺寸:11.7cmx8cm；(带撕条) 尺寸:14.15cmx8cm。 |